长江君山段（长沟子）饮用水水源保护区

问题：

1、一级水源宣传保护牌有破损。

2、水源地宣传牌安放在大堤下，路上行人无法正常发现。

3、一级水源地保护栏有破损。

4、一级水源地陆域内有白色垃圾。

5、水源地内有公共厕所。

6、未结合地图分析

建议：

1、水源地保护牌需要换新。

2、水源地宣传牌与公示牌路标牌安放显眼位置。

3、一级水源地护栏有破损需要维护。

4、水源地有陆域垃圾得按时清理。

5、水源地内有公众厕所、需要封闭。

6、结合地图分析。

华容县长江天字一号饮用水水源保护区

问题：

1、水源地宣传牌、交通警示牌、公告牌数量不足。

2、未结合地图分析。

建议：

1、增加水源地宣传牌、交通警示牌、公告牌数量。

2、需要结合地图分析。

湘江湘阴鸡啼湖段饮用水水源

问题：

1、在水源地内有沙石运输。

2、水源地保护围栏有破损。

建议：

1、水源地内有沙石运输，要严格维护水源地安全杜绝风险。

2、水源地保护围栏有破损需要定期维护。

汨罗江窑州饮用水源地保护区

问题：

1、汨罗水源地围护栏有破损。

2、水质检查报告公开指标不完善，例如全分析监测指标数值、超标倍数、超标项目、水质类别等。

建议：

1、汨罗水源地围护栏有破损需要维护。

2、完善水质检查报告公开指标，例如全分析监测指标数值、超标倍数、超标项目、水质类别等。

湘阴湘江静河段饮用水水源

问题：

1、水质检查报告公开指标不完善，例如全分析监测指标数值、超标倍数、超标项目等。

2、一级水源地护栏有破损。

建议：

1、水质检查报告公开指标不完善，例如全分析监测指标数值、超标倍数、超标项目等。

2、一级水源地护栏有破损需要维护。